- Наличие сопроводительной документации на лифт.

- Наличие графика проведение ТО и Р.

- Своевременное проведение ТО и Р лифта.

- Наличие записей в паспорте лифта о:

4.1. Назначении специалиста ответственного за ТО и Р лифта,

4.2. Назначении ответственного электромеханика,

4.3. Результатах периодического технического осмотра,

4.4. Проведении  технического обслуживания с целью подготовки к ПТО.

5. Наличие журнала технического обслуживания и ремонта объекта

6. Наличие информации на основном посадочном этаже, содержащем информацию с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта.

7. Наличие квалификационного удостоверения у специалиста ответственного за организацию безопасной эксплуатации лифтов.

8. Наличие квалификационного удостоверения у специалиста ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов.

9. Наличие квалификационного удостоверения у электромеханика по лифтам.

10. Наличие и функционирование двусторонней переговорной связи с диспетчерским пунктом.

11. Наличие квалификационных удостоверений операторов диспетчерского контроля за состоянием лифтов.

12. Наличие должностных инструкции специалиста ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов.

13. Наличие Положений о техническом обслуживании лифтов, аварийном обслуживании лифтов, обслуживании систем диспетчерского контроли и двусторонней переговорной связи, действиях в случае ЧС: пожар, затопление, массовое отключение электрической энергии.

14.Наличие Положения о безопасной эвакуации пассажиров из остановившихся по аварии лифтов.

15. Наличие организационно-распорядительных документов о назначении специалистов ответственных за безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов.

16. Наличие удостоверений по электробезопасности у специалистов ответственных за безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов, а так же электромехаников по лифтам.

17. Наличие журнала выдачи ключей от машинных и блочных помещений.

18.Наличие полисов страхования гражданской ответственности на объекты.

19. Наличие в паспортах лифтов отметок о постановке на учет лифтов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.